国家电网公司系统

农村电工岗位知识及技能竞赛（决赛）

技能操作试题（模拟C卷）

1、（20分）  导线接头绝缘带的包缠。

要求：（1）低压普通接头的绝缘包缠。

（2）低压防水接头的绝缘包缠。

2、（20分）  用接地电阻表法测量接地电阻。

要求：（1）自选接地电阻表、材料。

（2）自行接线。

（3）按要求进行测量。

3、（20分）  按钮控制的电动机Y-△启动装置安装及接线。

要求：（1）画出电路图。

（2）根据电动机容量选择元器件及导线。

（3）在指定位置安装元器件并接线。

4、（20分）  用断电压法判断三相四线电能计量装置联合接线的正确性。

要求：（1）自选工器具、仪表，并正确使用。

（2）不准破坏原绑扎好的导线束。

（3）写出断电压法判定的方法，并用断电压法判定三相四线电能计量装置联合接线的正确性。

（4）查明故障，填写故障处理工作单，画出错误接线图，并说明更正的具体方法。

（5）按照写好的方法排除故障。

5、（20分）  Word文字排版二。

管理信息系统这门学科创立时间较短，但其研制方法发展很快，不少的国家在同一时间里开始这一研制工作，竞相发展。但在各个国家之间，甚至各个组织、各个企业之间所使用的名词术语是各不相同的。例如，这门学科的名称,美国和西欧国家里一般称为系统分析，日本则称为情报工学，苏联称为管理自动化系统，罗马尼亚把它归结为经济控制论的一部分。

管理信息系统的研究和实践，已经总结出大量成熟经验，提出了许多研制管理信息系统的工具和方法。同时，人们还逐步探讨了一些比较抽象的理论问题，试图总结出某些一般性的规律，如管理信息系统的形式和定义，功能的定量描述，用户要求的形式定义等。

管理信息系统的研究和理论上探讨区别引起了各国人们的极大重视，各种研制性学术活动十分活跃。

用Word调入EDIT2.RTF文件（内容如上），按要求编辑文件：

（1）增加标题"管理信息系统概述"，要求：标题居中，设置字体：隶书，字形：加粗，大小：二号，颜色：红色，底纹：20％。

（2）第一段段前、段后间距均设置为8磅，行间距为1.75倍行距，字间距为加宽1.3磅。

（3）将第二段以句号为界，拆分成两段。

（4）将文档中从正文第二段开始所有的"管理信息系统"替换为"TIMS"。

（5）将第一段分成两栏（栏宽相等），插入一幅图片，大小调整为3cm×cm（宽×高），大致在分栏文档的中间位置。

（6）将除第一段外，所有段采用首行缩进的特殊格式，缩进大约两个汉字。

（7）将最后一段左右都缩进2cm。

（8）将最后一个字加框加底纹。

（9）将编辑后的文档另存为：RESU2，文件类型为：RTF格式。